| Медицинская организация ООО Фирма «СЭМ» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурного подразделения: | Отделения лекарственной терапии и радиотерапии дневных стационаров |  |  |
| Название документа: | Стандарт операционных процедур: Безопасное соединение катетеров и трубок |  |  |
| Утвержден: |  |  |  |
| Дата утверждения: | 01.09.2021г. |  |  |
| Разработчик: | Должность | ФИО | подпись |
| Согласовано: | Главный врач | С.Г. Эштрекова |  |
| Дата согласования: |  |  |  |
| Ответственный за исполнение: | врачи и средний медицинский персонал дневных стационаров |  |  |
| Дата введения в действие: |  |  |  |
| Версия № |  | Копия №__ _____/ ___________/ подпись ФИО |  |

г. Нальчик, 2021 год

Стандарт операционных процедур:

Безопасное соединение катетеров и трубок

- Цель: Безопасное проведение соединения катетеров и трубок пациенту.

- Область применения: клинические отделения медицинской организации.

- Ответственность:  врачи и средний медицинский персонал дневного стационара.

- Определения:

Катетер — медицинский инструмент в виде трубки, предназначенный для соединения естественных каналов, полостей тела, сосудов с внешней средой с целью их опорожнения, введения в них жидкостей, промывания, либо проведения через них хирургических инструментов.

Зонды — медицинские инструменты в виде тонкого стержня, предназначенные для проведения диагностических или лечебных процедур в различных полостях и каналах тела человека.

Трубки – медицинские инструменты в виде тонкого стержня, предназначенные для транспортировки по ним жидкостей, воздуха и газов.

Медицинская манипуляция – любая процедура, действие, проводимое медицинским работником пациенту (измерение температуры тела, установка катетеров, установка электродов кардиодефибриллятора, введение лекарственного средства, перевязка и т.п.).

- Ресурсы/оснащение:

- трубка или катетер соответствующего диаметра;

- 70% этиловый спирт или другой раствор антисептика;

- ватные шарики или салфетки;

- нестерильные перчатки;

- антисептическое мыло и кожный антисептик для обработки рук;

- КБСУ (коробка  безопасной утилизации) для медицинских отходов класса «Б».

- Документирование: Медицинская карта стационарного больного.

- Основная часть процедуры:

- Представить себя пациенту;

- Провести идентификацию пациента согласно внутренним правилам Больницы;

- Перед проведением соединения катетеров и трубок необходимо информировать пациента о предстоящей медицинской манипуляции в доступной форме, объяснить цель и ход процедуры (если пациент в сознании);

- Провести обработку рук согласно методическим рекомендациям по обработке рук сотрудников медицинских организаций;

- Надеть перчатки, обработать спиртом;

- Прекратить инфузию по катетерам, подачу (отток) жидкостей и газов по трубкам до проведения соединения;

- Обработать место соединения катетеров и трубок одноразовой салфеткой с антисептиком или ватным щариком, смоченным в 70% этиловым спиртом;

- Медленно и осторожно разъединить место соединения катетеров и трубок. Произвести соединение с новой трубкой;

- Убедиться в качественности места соединения путем подачи (оттока) жидкостей и газов;

- Утилизировать использованные материалы (катетеры, трубки, перчатки, шарики, салфетки) в КБСУ для медицинских отходов класса «Б»;

- Снять перчатки и утилизировать в КБСУ для медицинских отходов класса «Б»;

- Провести обработку рук согласно методическим рекомендациям по обработке рук сотрудников медицинских организаций РК.

- Примечания:

- Персонал обучается визуальному отслеживанию катетеров и трубок от точки их начала до порта (места) их подключения, чтобы убедиться в правильности их соединения перед выполнением любых соединений, перед переподключением, или при введении лекарственных средств, растворов или др.

- Соединения катетеров и трубок перепроверяются в начале транспортировки, во время транспортировки, после любых манипуляций с пациентом (перекладывание, поворот пациента, выполнение любых медицинских манипуляций и т.д.), а также при передаче пациента из одной медицинской организации в другую.

- Пациенты и члены их семей информируются о запрете на самостоятельное подключение или отключение катетеров и трубок.

- Необходимо использовать катетеры и трубки соответствующего диаметра, рекомендованные производителем медицинского оборудования.

- При установке кислородных трубок, не наносить на кожу питательные крема, содержащие жировую основу, не использовать лейкопластырь для соединения, избегать попадания маслянистых веществ на места соединения – это может привести к воспламенению вплоть до взрыва.

- Ссылки:

- Комплект методических материалов по безопасности инъекций и сопутствующим процедурам. Приложение А: показания к использованию перчаток в системе здравоохранения. Всемирная организация здравоохранения, 2011 г;

- The Global Patient Safety Challenge – clean care is safer care. Information sheet 6: Glove use. World Health Organization, 2006;

Лист регистрации изменений

| № | № раздела, пункта стандарта,в которое внесено изменение | Дата внесения изменения | ФИО лица, внесшего изменения |
| --- | --- | --- | --- |

Лист ознакомления

| № | Ф.И.О. | Должность | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |