| Медицинская организация ООО Фирма «СЭМ» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурного подразделения: | Отделение лучевой терапии |  |  |
| Название документа: | Стандарт операционных процедур: Проведение магнитно-резонансной томографии (МРТ) |  |  |
| Утвержден: | утвержден |  |  |
| Дата утверждения: | 01.09.2021г. |  |  |
| Разработчик: | Должность | ФИО | подпись |
| Согласовано: | Главный врач | С.Г. Эштрекова |  |
| Дата согласования: |  |  |  |
| Ответственный за исполнение: | Заведующий отделением лучевой диагностики |  |  |
| Дата введения в действие: |  |  |  |
| Версия № |  | Копия №__ _____/ ___________/ подпись ФИО |  |

г. Нальчик, 2021 год

Стандарт операционных процедур:

### Проведение магнитно-резонансной томографии (МРТ)

### Цель: проведение МРТ исследования для визуальной диагностики аномалий развития, воспалительных и дегенеративных, посттравматических и неопластических изменений.

- Область применения – Отделение лучевой диагностики (МРТ диагностики).

- Ответственность: Врачи и средний медицинский персонал Отделения лучевой диагностики (МРТ). Медперсонал отделения лучевой диагностики должен пройти специальную подготовку по лучевой диагностике, знать принципы действия и условия эксплуатации технического оснащения кабинета, владеть приемами оказания первой медицинской помощи. Иметь соответствующую квалификацию и допуск к работе.

### Определение:

### Магнитно-резонансная томография (МРТ) – метод диагностической визуализации структурных изменений различных органов и систем. В основе метода лежат особенности изменений свойств различных тканей во внешнем магнитном поле. МРТ является неинвазивным, безболезненным, безвредным методом диагностики. При различных показаниях проводится МРТ с введением контрастного вещества или без него.

Абсолютные противопоказания к исследованию:

- Наличие металлических ферримагнитных конструкций в теле пациента (электрокардиостимуляторы, металлические штифты, протезы, проволоки, танталовые скобы после резекции легких и т.д.);

- Беременность до 20 недели;

- Масса тела больного больше 150 кг;

Относительные противопоказания к исследованию:

- Неадекватное поведение больного;

- Клаустрофобия;

- Ресурсы:

- специальное помещение (кабина), изолированное от внешних магнитных полей и других источников электромагнитного излучения;

- магнитно-резонансный томограф;

- контрастное вещество и ИМН для проведения исследования под контрастом;

- бланк информированного согласия для проведения МРТ исследования (в том числе с контрастированием);

- антисептическое мыло для мытья рук;

- емкость дезинфицирующим раствором.

- Документирование:

- Протокол МРТ исследования;

- Информированное согласие на проведение МРТ исследования;

- Журнал регистрации пациентов МРТ и КТ исследований.

- Основная часть процедуры:

  - Подготовка пациента к МРТ исследованию:

- При проведении магнитно-резонансной томографии любой области пациенту важно иметь с собой результаты предыдущих исследований, выписки предыдущих госпитализаций, особенно в случае наличия оперативного вмешательства.

- Для прохождения МРТ органов брюшной полости, забрюшинного пространства, органов малого таза, костно-суставной системы пациент должен иметь при себе результаты УЗИ, рентгенологического обследования, КТ.

- Для проведения МРТ любой анатомической области с контрастным усилением, пациенту необходимо иметь при себе биохимический анализ крови - определение уровня креатинина 3-х 7-и дневной давности.

- При проведении исследования пациентам детского возраста необходимо обязательное наличие направления врача и присутствие родителей или взрослых сопровождающих лиц. МРТ детям до 7-и лет проводится под общей седацией, после предварительной консультации анестезиолога.

- Исследование органов брюшной полости, забрюшинного пространства, малого таза проводится натощак, за 2 дня до обследования пациент употребляет только жидкую пищу - супы без продуктов.  Вечером, накануне обследования, провести очистительную клизму. Утром легкий завтрак, исключающий обильное питье. За 2 часа до обследования мочевой пузырь не опорожнять.

  - Подготовка оборудования к работе:

Перед проведением исследования рентген-лаборант должен убедиться в том, что функционируют все защитные устройства и что система готова к эксплуатации. Проверке подлежат наиболее важные функциональные процессы и оборудование, обеспечивающее безопасность работы (проверить переговорное оборудование, камеру наблюдения за пациентом, лампу аварийной сигнализации, проверить кнопку STOP). Перед проведением исследования рентген-лаборант должен подготовить оборудование к работе.

Внешний осмотр:

- оборудование не имеет загрязнений, видимых повреждений и следов воды;

- на панели управления нет царапин или отслаивания;

- проверить работоспособность блока запуска;

- убедиться в том, что предупреждающие сигналы и таблички имеются в кабинете для обследований и за его пределами;

- проверить кабинет для исследований, кабинет оператора и техническое помещение на отсутствие вылившейся жидкости луж на полу;

- убедиться в том, что в кабине для исследований отсутствуют намагничиваемые материалы или предметы (например: тележка, лестница, инструменты и т.д.)

- убедиться в том, что стол пациента полностью очищен от остатков контрастного вещества;

- убедиться в том, что напряженность поля за пределами контрольной зоны не превышает 0,5 мТл;

- проверить работоспособность резиновой груши вызова.

  - Процедура проведения МРТ исследования:

- Представить cебя пациенту;

- Провести идентификацию пациента согласно правилам Больницы;

- Ознакомиться с направлением на исследование, предварительным диагнозом, и целью исследования, биохимическими анализами крови. Убедиться в отсутствие абсолютных и относительных противопоказаний;

- Провести ознакомительно-разъяснительную беседу с пациентом, о ходе и условиях проведения обследования, сбор анамнеза, ознакомление с жалобами пациента и результатами предыдущих обследований;

- Попросить пациента заполнить информированное согласие на проведение МРТ исследования;

- Рентген-лаборант должен удалить съёмные металлические предметы у пациента (слуховые приспособления, заколки, серьги, зубные протезы и др.) Переодеть пациента в специальную одноразовую одежду, предоставленную в кабинете;

- Зарегистрировать пациента в журнале регистрации пациентов КТ и МРТ исследований и на рабочей консоли магнитно-резонансного томографа;

- Уложить пациента в соответствующем положении, надеть поверхностную катушку, соответствующую обследуемой зоне (при необходимости применяются фиксирующие ремни);

- В случае проведения МРТ детям  до  7-и лет и некооперативным пациентам  исследование проводится под общей седацией,  в присутствии анестезиолога и родителей, сопровождающих (под контролем врача-анестезиолога;

- Проверить наличие вербальной и визуальной связи с пациентом (дать пациенту в руку грушу экстренного вызова);

- Локалайзер в 3-х проекциях с определением последующих уровней сканирования;

- Выполнить исследование в необходимой последовательности в аксиальной, корональной и сагиттальной проекциях согласно протокола исследования;

- При принятии решения о проведении контрастного усиления, процедурная медсестра устанавливает катетер и инфузионные трубки для болюсного или мануального введения контрастного вещества;

- Проверить синхронизацию  работы инжектора;

- Провести серию сканирований после введения контрастного вещества, согласно протоколу исследования;

- Снять пациента со стола после предварительного просмотра изображений врачом;

- Провести обработку исследования на рабочей консоли аппарата, передачу цифрового изображения на PACS-систему и документирование изображений на пленку;

- Провести обработку поверхности объектного стола дезинфицирующим раствором;

- Провести обработку рук согласно методическим рекомендациям по обработке рук сотрудников медицинских организаций;

- Провести постпроцессорную обработку изображений;

- Врач оформляет протокол МРТ исследования.

- Ссылки:

- Стандарты аккредитации Международной объединенной комиссии (Joint Commission International Accreditation Standards for Hospital – 6th Edition) для больниц, 6-е издание, Глава 4: Осмотр пациента, 2017г., США;

- Коновалов А.Н., Корниенко В.Н., Пронин И.Н. Магнитно-резонансная томография в нейрохирургии. Москва, «Видар», 1997г. – 472 с;

- Брюханов А.В. Васильев А.Ю. МР-томография в остеологии. Москва, «Медицина», 2006 г. – 200 с;

- Компьютерная томография органов грудной полости. – СПб: ЭЛБИ-СПб. – 2003г. -371 с;

- Матиас Прокоп, Михаэль Галански; Пер. с англ. Под ред. А.В. Зубарева, Ш.Ш. Шотемора. Спиральная и многослойная компьютерная томография. Учебное пособие в 2-х томах/ – М.: МЕДпресс-информ, 2006-2007 г;

- Textbook of radiology and imaging. UK, Сurchill Livingstone. 2003г. vol.1, 2;

- Al-Abdulsalam A, Brindhaban A. Occupational radiation exposure among the staff of departments of nuclear medicine and diagnostic radiology in Kuwait. Med PrincPract. 2014;23:129–133;

- ECRI Institute. Top 10 Health Technology Hazards for 2015. Nov 2014. Accessed Nov 15, 2016;

- Salama KF, et al. Assessment of occupational radiation exposure among medical staff in health-care facilities in the Eastern Province, Kingdom of Saudi Arabia. Indian J Occup Environ Med. 2016 Jan–Apr; 20(1):21–25;

- The Joint Commission. Diagnostic Imaging Requirements Aug 10, 2015. Accessed Nov 15, 2016;

- «Программа безопасности здания» медицинской организации (План радиационной безопасности).

Лист регистрации изменений

| № | № раздела, пункта стандарта,в которое внесено изменение | Дата внесения изменения | ФИО лица, внесшего изменения |
| --- | --- | --- | --- |

Лист ознакомления

| № | Ф.И.О. | Должность | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |