| Медицинская организация ООО Фирма «СЭМ» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурного подразделения: | Лечебно-диагностическое отделение |  |  |
| Название документа: | Стандарт операционных процедур: Проведение электрокардиографии (ЭКГ) |  |  |
| Утвержден: |  |  |  |
| Дата утверждения: | 01.09.2021г. |  |  |
| Разработчик: | Должность | ФИО | подпись |
| Согласовано: | Главный врач | С.Г. Эштрекова |  |
| Дата согласования: |  |  |  |
| Ответственный за исполнение: | врачи и средний медицинский персонал лечебно-диагностического отделения, отв.за проведения исследования |  |  |
| Дата введения в действие: |  |  |  |
| Версия № |  | Копия №__ _____/ ___________/ подпись ФИО |  |

г. Нальчик, 2021г.

Стандарт операционных процедур:

Проведение электрокардиографии (ЭКГ)

- Цель: Проведение электрокардиографии пациенту.

- Область применения: клинические и параклинические отделения

- Ответственность: врачи и средний медицинский персонал

- Определение:

Электрокардиография (ЭКГ) – это метод исследования сердца, основанный на регистрации и анализе электрических потенциалов, возникающих во время работы сердца и отводимых с поверхности тела или с его полостей.

Запись ЭКГ производится с помощью электрокардиографов и различных систем отведений ЭКГ.

Каждое отведение регистрирует разность потенциалов, существующую между двумя определенными точками электрического поля сердца, в которых установлены электроды.

- Ресурсы/оснащение:

  - электрокардиограф;

  - электродная паста (гель);

  - нестерильные перчатки;

  - одноразовая пеленка;

  - бумажные салфетки;

  - спиртовые салфетки;

  - кожный антисептик для обработки рук;

  - КБСУ для медицинских отходов класса «Б».

- Документирование: Электрокардиографическую ленту после расшифровки подшивают в медицинскую карту стационарного больного.

- Основная часть процедуры:

- Представить себя пациенту;

- Провести идентификацию пациента согласно внутренним правилам Больницы;

- Объяснить цель и ход процедуры;

- Попросить пациента снять одежду до пояса и нижнюю треть голеней. Если пациент не в состоянии снять одежду самостоятельно, то среднему медицинскому персоналу необходимо снять одежду с пациента самостоятельно, либо с привлечением другого персонала;

- Постелить одноразовую пеленку на кушетку;

- Провести обработку рук согласно методическим рекомендациям по обработке рук сотрудников медицинских организаций РК;

- Надеть перчатки;

- Правильно расположить пациента (лежа на спине), освободить от одежды до пояса и нижнюю треть голеней.

- Обезжирить кожу салфеткой, смоченной в 0,9% растворе хлорида натрия и покрыть электроды специальной пастой (гель) при необходимости;

- Правильно расположить электроды на внутренних поверхностях конечностей, создав условия для контакта:

Правая рука – электрод красного цвета.

Левая рука – желтого цвета.

Левая нога – зеленого цвета.

Правая нога (заземление) – черный цвет.

- Отведения. Расположение регистрирующего электрода:

V1 в 4-м межреберье у правого края грудины;

V2 в 4-м межреберье у левого края грудины;

V3 на середине расстояния между V2 и V4;

V4 в 5-м межреберье по срединно-ключичной линии;

V5 на пересечении горизонтального уровня 4-го отведения и передней подмышечной линии;

V6 на пересечении горизонтального уровня 4-го отведения и средней подмышечной линии;

- Установить скорость записи (50 мм с – 1 или 25 мм с-1). Провести калибровку.  Провести запись сначала в стандартных отведениях, затем грудных отведений. После окончания исследования, снять электроды с пациента и предоставить пациенту салфетку для вытирания геля с кожных покровов, либо вытереть гель с тела пациента самостоятельно

- Утилизировать бумажные салфетки и пеленку в КБСУ для медицинских отходов класса «Б»;

- Снять перчатки и утилизировать в КБСУ для медицинских отходов класса «Б»;

- Провести обработку рук согласно методическим рекомендациям по обработке рук сотрудников медицинских организаций РК;

- На электрокардиографической ленте записать идентификационные данные пациента согласно внутренним правилам Больницы, а также зафиксировать дату и время исследования.

- Обработать электроды спиртовыми салфетками.

- Примечания:

- Запись ЭКГ осуществлять при спокойном дыхании;

- Вначале записывают ЭКГ в стандартных отведениях (I, II, III), затем в усиленных отведениях от конечностей (aVR, aVL и aVF) и грудных отведениях (V1 — V6);

- В каждом отведении регистрируют не менее 4 сердечных циклов.

- ЭКГ регистрируют, как правило, при скорости движения бумаги 50 мм/сек.

- Меньшую скорость (25 мм/сек) используют при необходимости более длительной записи ЭКГ, например, для диагностики  нарушений  ритма;

- При работе с электрокардиографом следует соблюдать основные правила техники безопасности;

- Пациент не должен касаться металлических частей кровати / кушетки;

- Электрокардиограф и металлическая кровать / кушетка, на которой лежит пациент, во время записи ЭКГ должны быть заземлены.

- Ссылки:

- Струтынский А.В. Электрокардиограмма: анализ и интерпретация. Москва. «МЕДпресс-информ».  2007 г.;

- Лешаков С.Ю. Неотложные состояния в кардиологии (2005);

- Комплект методических материалов по безопасности инъекций и сопутствующим процедурам. Приложение А: показания к использованию перчаток в системе здравоохранения. Всемирная организация здравоохранения, 2011 г;

- The Global Patient Safety Challenge – clean care is safer care. Information sheet 6: Glove use. World Health Organization, 2006;

- Обуховец Т.П., Склярова Т.П., Чернова О.В. «Основы сестринского дела» 2005 год;

Лист регистрации изменений

| № | № раздела, пункта стандарта,в которое внесено изменение | Дата внесения изменения | ФИО лица, внесшего изменения |
| --- | --- | --- | --- |

Лист ознакомления

| № | Ф.И.О. | Должность | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |