| Медицинский центр ООО Фирма «СЭМ» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурного подразделения: | Лечебно-диагностическое отделение |  |  |
| Название документа: | Стандарт операционных процедур: Холтеровское мониторирование ЭКГ |  |  |
| Утвержден: |  |  |  |
| Дата утверждения: | 01.09.2021г. |  |  |
| Разработчик: | Должность | ФИО | подпись |
| Согласовано: | Главный врач | С.Г. Эштрекова |  |
| Дата согласования: |  |  |  |
| Ответственный за исполнение: | Врач-кардиолог |  |  |
| Дата введения в действие: |  |  |  |
| Версия № 1 |  | Копия №__ _____/ ___________/ подпись ФИО |  |

г. Нальчик, 2021г.

Стандарт операционных процедур:

Холтеровское мониторирование ЭКГ

- Цель: регистрации электрокардиограммы в течение 24 часов и более с помощью портативного устройства.

- Область применения: клинические и параклинические отделения.

- Ответственность: врачи и средний медицинский персонал.

- Определение: Холтеровское мониторирование - это метод функциональной диагностики, с помощью которого осуществляется суточная запись электрокардиограммы (ЭКГ) в нескольких отведениях. Запись ЭКГ проводится непрерывно в течение 24 часов. Для этого используется небольшой носимый регистратор, который производит круглосуточную запись электрокардиограммы и передачу информации о работе сердца за сутки в компьютер.

- Ресурсы/оснащение: Комплекс аппаратно-программного суточного мониторирования ЭКГ.

- Основная часть процедуры:

- Представить себя пациенту;

- Произвести идентификацию пациента;

- Произвести гигиену рук до и после контакта с пациентом и проведением манипуляций;

- Информировать пациента о предстоящей процедуре;

- Ознакомить пациента с ведением дневника и памяткой;

- Подготовить кожу пациента и тщательно наклеить электроды;

- Присоединить кабель к электродам и закрепить его на коже пациента, поместить кассету в регистратор;

- Нанести маркировку на кассету (Ф.И.О., возраст пациента, дату и время установки прибора);

- Внести время и дату в дневник пациента;

- Подсоединить кабель пациента к рекордеру, вставить батарейку;

- Проследить визуально первые 10-15 секунд работы прибора;

7. Примечания:

5.1.R (красный) - латеральный отдел правой подключичной ямки;

5.2.L (желтый) - латеральный отдел левой подключичной ямки;

5.3.F (зеленый) - левый передний отдел живота (над поясом);

5.4.G (черный) - правый передний отдел живота (над поясом);

5.5.V1(красный) - 4 межреберье у правого края грудины;

5.6.V2 (желтый) - 4 межреберье у левого края грудины;

5.7.V3 (зеленый) между V2 и V4;

5.8.V4 (коричневый) - 5 межреберье по срединно-ключичной линии;

5.9.V5 (черный) уровень V4 по передней аксиллярной линии;

5.10.V6 (синий)уровень V4 и V5 по средней аксиллярной линии

- Ссылки:

1. АО «Национальный научный кардиохирургический центр» Название документа Код: Редакция: 1 стр. 103;

2. Практическое руководство «Холтеровское мониторирование ЭКГ» издание 2003 года, автор-Л.М. Макаров, Россия г. Москва;

Лист регистрации изменений

| № | № раздела, пункта стандарта,в которое внесено изменение | Дата внесения изменения | ФИО лица, внесшего изменения |
| --- | --- | --- | --- |

Лист ознакомления

| № | Ф.И.О. | Должность | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |